|  | Типова форма № КБ-2в |
| --- | --- |
|  | Затверджена наказом Державного комітету статистики України та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 21.06.2002 № 237/5 |
|  |  |  |  | Код за ДКУД - ( ) |
| Підприємство, організація - ТОВ "Загірськспецбуд" |  |
| Ідентифікаційний код підприємства, організації складача форми за ЄДРПОУ - ( ) |  |
| Замовник - ЗАТ "Загірський молокозавод" |
| Генпідрядник - |
| Субпідрядник - ТОВ "Загірськспецбуд" |
| Контракт ( договір ) № 21 від “15” липня 2008 року |
| Найменування будівництва та його адреса - Адміністративна будівля Загірського молокозаводу |
| Найменування об'єкта - Адміністративна будівля головного корпусу |
| Підстава: договірна ціна, складена в поточних цінах станом на 15 липня 2008 року |
| А К Т № 3 приймання виконаних пiдрядних робiт* |
| за листопад 2008 року |
| Номери по порядку | Найменування робiт i витрат | Обгрунту- вання ( шифр і № позиції нормативу) | Одиниця вимiру | Кiлькiсть | Поточна цiна одиницi, грн. | Виконано робiт (витрати), грн. | Витрати труда працівників на обсяг робіт, люд-год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Локальний кошторис 2-1-2 на Водопровід і каналізація |  |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл . Господарчо-питний водопровiд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | Е16-7-1 | 100м | 0,1 | 30099,09 | 3010 | 86 |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | Е16-7-2 | 100м | 0,2 | 15317,64 | 3064 | 171 |
| 3 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | Е16-29-1 | 100м | 0,3 | 2149,98 | 645 | 37 |
| 4 | Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм | С1630-1208 | шт | 4 | 1,55 | 6 | - |
| 5 | Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм | С1630-1207 | шт | 1 | 3,30 | 3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | Е16-26-1 | шт | 1 | 147,30 | 147 | 10 |
| 7 | Лічильники холодної води крильчасті УВК-20 | С1630-1455 | шт | 1 | 90,25 | 90 | - |
| 8 | Установлення манометрів з триходовим краном | Е18-22-2 | комплект | 1 | 90,75 | 91 | 5 |
| 9 | Установлення кранів повітряних | Е18-22-5 | комплект | 1 | 48,46 | 48 | 3 |
| 10 | Крани для спуску повітря СТД 7073В латунні | С130-474 | шт | 1 | 0,19 | - | - |
| 11 | Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм | Е16-5-1 | 100м | 0,05 | 82092,48 | 4105 | 88 |
| 12 | Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм | Е16-5-2 | 100м | 0,15 | 114679,64 | 17202 | 294 |
| 13 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | Е17-1-5 | 10компл. | 0,2 | 5625,55 | 1125 | 75 |
| 14 | Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 500х420х150 мм | С130-646 | комплект | 2 | 188,78 | 378 | - |
| 15 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | Е17-3-1 | 10компл. | 0,2 | 9609,38 | 1922 | 114 |
| 16 | Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УнТЦ та УнТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитою поличкою | С130-905 | шт | 2 | 172,52 | 345 | - |
|  | Разом по розділу Господарчо-питний водопровiд |  |  |  |  | 32181 | 883 |
|  | Разом по локальному кошторису прямі витрати, грн. |  |  |  |  | 32181 | 883 |
| I. | Разом прямi витрати |  | грн. |  |  | 32181,00 | 883 |
|  | у тому числi: |  |  |  |  |  |  |
|  | - вартiсть матерiалiв, виробiв та конструкцiй |  | грн. |  |  | 19450,00 |  |
|  | - заробiтна плата |  | грн. |  |  | 12370 |  |
|  | - вартiсть експлуатацiї машин |  | грн. |  |  | 361,00 |  |
|  | - у тому числi заробiтна плата робiтникiв, що обслуговують машини |  | грн. |  |  | 93 |  |
| II. | Загальновиробничi витрати | Розрахунок | грн. |  |  | 6598 | 36 |
| III. | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будiвель i споруд |  |  |  |  | - | - |
| IV. | Додатковi витрати при виконаннi будiвельно-монтажних робiт у зимовий (лiтнiй) перiод |  |  |  |  | - | - |
|  | Разом вартiсть будiвельно-монтажних робiт (I+II+III+IV) |  | грн. |  |  | 38779,00 | 919 |
|  | у тому числi: зворотнi суми |  | грн. |  |  | - |  |
| V. | Iншi супутнi витрати |  |  |  |  | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разом (I+II+III+IV+V) |  | грн. |  |  | 38779,00 | 919 |
| VI. | Прибуток (6,2) | ДБН Д.1.1.1- 2000п.3.1.18 | грн. |  |  | 5698 |  |
| VII. | Адмiнiстративнi витрати (1,52) | ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.1.18.4 | грн. |  |  | 1397 |  |
| VIII. | Кошти на покриття ризику |  |  |  |  | - |  |
|  | Всього вартiсть будiвельно-монтажних робiт |  | грн. |  |  | 44477,00 |  |
|  | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |  | грн. |  |  | 45874,00 | 919 |
| IX. | Податки, збори, обов"язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (крiм ПДВ) |  | грн. |  |  | 9 |  |
|  | у тому числi: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Комунальний податок (10 %) | ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.1.22 | грн. |  |  | 9 |  |
|  | Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) |  | грн. |  |  | 45883,00 | 919 |
| Х. | Податок на додану вартiсть (20 %) | ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.1.22 | грн. |  |  | 9176,60 |  |
|  | Всього по акту |  | грн. |  |  | 55059,60 | 919,00 |
| Примітка : | - Вартiсть ресурсiв визначена за нормами, прийнятими в кошторисах. |
|  | - "Заробiтна плата", яка наведена у складi прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин. Загальне значення кошторисної заробiтної плати дорiвнює 13250 грн., у тому числi: - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 12370 грн.; - зарплата в експлуатацiї машин: 93 грн.; - зарплата у складi загальновиробничих витрат: 787 грн.. |
|  | . |
| * Підрядні роботи - це будівельні, монтажні, ремонтні та інші будівельні роботи, передбачені контрактом ( договором ) підряду. |
|  | М. П. |  | Здав підрядник | ______________ |  | “____”_____________________2008 року |
|  | М. П. |  | Прийняв замовник | ______________ |  | “____”_____________________2008 року |