| Форма № 4 |
| --- |
| Будова - Адміністративна будівля Загірського молокозаводу |
| Шифр проекту - |
| Локальний кошторис № 2-1-1 |
| на Загальнобудівельні роботи |
| Адміністративна будівля головного корпусу |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 3145,757 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 127,141 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 1544,381 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,2 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “15 липня” 2008 р. |
| № п/п | Шифр і номер позиції нормативу | Найменування робіт і витрат, одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  | всього | експлуа- тації машин | всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуго- вуваням машин |
|  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Роздiл 1. Землянi роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 1000м3 | 0,2644 | 47206,04 7800,71 | 39405,33 10077,80 | 12481 | 2063 | 10418 2665 | 688,50 2561,86 | 182 677 |
| 2 | Е1-164-1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 1 100м3 | 0,199 | 33339,72 33339,72 | __-__ - | 6635 | 6635 | __-__ - | 3009,00 - | 599 - |
| 3 | Е1-18-4 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 1 1000м3 | 0,0199 | 37130,48 6125,00 | 31005,48 7929,45 | 739 | 122 | 617 158 | 540,60 2015,72 | 11 40 |
| 4 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км т | 497,5 | 6,82 -- | 6,82 2,00 | 3393 | - | 3393 995 | __-__ 0,16 | __-__ 80 |
| 5 | Е1-20-2 | Робота на відвалі, група грунтів 2-3 1000м3 | 0,2843 | 3699,01 958,52 | 2713,93 593,73 | 1052 | 273 | 772 169 | 84,60 124,86 | 24 35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 1000м3 | 0,1984 | 47206,04 7800,71 | 39405,33 10077,80 | 9366 | 1548 | 7818 1999 | 688,50 2561,86 | 137 508 |
| 7 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км т | 347,2 | 6,82 -- | 6,82 2,00 | 2368 | - | 2368 694 | __-__ 0,16 | __-__ 56 |
| 8 | Е1-27-5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 1000м3 | 0,1587 | 4517,17 -- | 4517,17 984,63 | 717 | - | 717 156 | __-__ 205,33 | __-__ 33 |
| 9 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 100м3 | 0,397 | 27041,53 27041,53 | __-__ - | 10735 | 10735 | __-__ - | 2478,60 - | 984 - |
| 10 | Е1-134-1 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 100м3 | 1,984 | 4443,92 3425,98 | 1017,94 297,71 | 8817 | 6797 | 2020 591 | 275,40 82,77 | 546 164 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1, грн. | 56303 | 28173 | 28123 7427 |  | 2483 1593 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 7 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 35600 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 20962 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 156 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 3391 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1, грн. | 77265 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Е6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки 100м3 | 0,086 | 161293,56 33267,71 | 6853,60 1587,53 | 13871 | 2861 | 589 137 | 2936,25 372,94 | 253 32 |
| 12 | Е8-3-1 | Улаштування основи під фундаменти піщаної м3 | 0,61 | 842,87 209,04 | 64,05 18,73 | 514 | 128 | 39 11 | 18,45 5,21 | 11 3 |
| 13 | Е7-42-1 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т 100шт | 0,03 | 26485,61 10726,80 | 12166,50 3340,56 | 795 | 322 | 365 100 | 840,00 830,56 | 25 25 |
| 14 | Е7-42-2 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т 100шт | 0,06 | 37156,58 14776,17 | 17061,11 4694,18 | 2229 | 887 | 1024 282 | 1157,10 1174,28 | 69 70 |
| 15 | Е7-42-3 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т 100шт | 0,19 | 57579,67 23243,81 | 26901,94 7444,28 | 10940 | 4416 | 5111 1414 | 1777,05 1893,58 | 338 360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Е7-42-4 | Установлення блоків стін підвалів масою більше 1, 5 т 100шт | 0,43 | 80102,23 29586,96 | 39888,47 11210,32 | 34444 | 12722 | 17152 4820 | 2262,00 2978,00 | 973 1281 |
| 17 | С1426-11737 | Блоки для стін підвалів, фундаментів із важкого бетону, неофактурені суцільні, об'єм 0,5м3 і більше, клас бетону В7,5 [М100] м3 | 44,66 | 221,24 -- | __-__ - | 9881 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 18 | С1426-11741 | Блоки для стін підвалів, фундаментів із важкого бетону, неофактурені суцільні, об'єм менше 0,5 до 0,3 м3, клас бетону В7,5 [М100] м3 | 0,4 | 71,10 -- | __-__ - | 28 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 19 | С1426-11745 | Блоки для стін підвалів, фундаментів із важкого бетону, неофактурені суцільні, об'єм менше 0,3 м3, клас бетону В7,5 [М100] м3 | 2,03 | 240,10 -- | __-__ - | 487 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | Е6-1-15 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских 100м3 | 0,192 | 142157,96 26245,29 | 10545,60 2448,56 | 27294 | 5039 | 2025 470 | 2109,75 577,08 | 405 111 |
| 21 | Е6-13-1 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів 100м3 | 0,104 | 226275,59 84990,74 | 8233,85 1930,55 | 23533 | 8839 | 856 201 | 6655,50 460,44 | 692 48 |
| 22 | Е8-4-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону 100м2 | 1,46 | 14545,42 6979,73 | 242,59 72,26 | 21236 | 10190 | 354 105 | 502,50 22,14 | 734 32 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2, грн. | 145252 | 45404 | 27515 7540 |  | 3500 1962 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 72333 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 52944 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 32127 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 251 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 5491 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2, грн. | 177379 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Перекриття |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Е7-15-2 | Укладання в багатоповерхових будівлях прогонових плит безбалкового перекриття при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т 100шт | 0,4 | 135362,76 85942,08 | 28309,05 7107,10 | 54145 | 34377 | 11324 2843 | 6264,00 2036,76 | 2506 815 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | С1414-7843 | (Панелі)(плити) перекриттів багатопустотні, зведена товщина 11 см, довжина понад 3 до 6,6 м, ширина до 1,4 м, маса до 5 т м2 | 151,2 | 10,72 -- | __-__ - | 1621 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 25 | С1414-7844 | (Панелі)(плити) перекриттів багатопустотні, зведена товщина 11 см, довжина понад 3 до 6,6 м, ширина більше 1,4 м, маса до 5 т м2 | 189 | 10,73 -- | __-__ - | 2028 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 26 | Е6-22-10 | Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм 100м3 | 0,0145 | 706718,76 285012,00 | 22629,10 5253,70 | 10247 | 4133 | 328 76 | 22620,00 1299,88 | 328 19 |
| 27 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм т | 0,031 | 1298,10 -- | __-__ - | 40 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 28 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм т | 0,044 | 1390,43 -- | __-__ - | 61 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 29 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм т | 0,04 | 274,05 -- | __-__ - | 11 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 30 | Е6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 4 кг т | 0,014 | 86981,69 57061,13 | 192,86 52,91 | 1218 | 799 | 3 1 | 4306,50 16,55 | 60 - |
| 31 | С147-40 | Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг | 0,14 | 27,80 -- | __-__ - | 4 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 32 | Е9-25-1 | Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м т | 1,22 | 6096,78 4321,37 | 1575,89 352,42 | 7438 | 5272 | 1923 430 | 338,40 83,47 | 413 102 |
| 33 | С121-623 | Прогони додаткові та покрівельні із прокатних профілей т | 1,22 | 473,99 -- | __-__ - | 578 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 34 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,63 | 1861,18 1114,22 | 41,54 4,00 | 1173 | 702 | 26 3 | 71,70 1,08 | 45 1 |
| 35 | Е13-26-6 ; K1=2,0 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100м2 | 0,63 | 224,20 110,99 | 4,15 0,56 | 141 | 70 | 3 - | 7,24 0,16 | 5 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3, грн. | 78705 | 45353 | 13607 3353 |  | 3357 937 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 19745 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 48706 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 27812 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 192 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 4168 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3, грн. | 106517 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Металоконструкцiї |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Е9-25-1 | Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м т | 0,55 | 6096,78 4321,37 | 1575,89 352,42 | 3353 | 2377 | 867 194 | 338,40 83,47 | 186 46 |
| 37 | С121-623 | Прогони додаткові та покрівельні із прокатних профілей т | 0,26 | 473,99 -- | __-__ - | 123 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 38 | С121-649 | Косоури т | 0,29 | 504,66 -- | __-__ - | 146 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 39 | Е9-24-1 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м т | 0,2 | 20965,05 17316,12 | 3444,69 764,72 | 4193 | 3463 | 689 153 | 1356,00 176,96 | 271 35 |
| 40 | С121-756 | Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0, 5 т т | 0,2 | 3141,60 -- | __-__ - | 628 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 41 | Е9-29-1 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею т | 0,48 | 14112,03 9516,19 | 4189,09 1045,20 | 6774 | 4568 | 2011 502 | 693,60 240,37 | 333 115 |
| 42 | С121-650 | Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи т | 0,48 | 3934,40 -- | __-__ - | 1889 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 43 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,63 | 1861,18 1114,22 | 41,54 4,00 | 1173 | 702 | 26 3 | 71,70 1,08 | 45 1 |
| 44 | Е13-26-6 ; K1=2,0 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100м2 | 0,63 | 224,20 110,99 | 4,15 0,56 | 141 | 70 | 3 - | 7,24 0,16 | 5 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4, грн. | 18420 | 11180 | 3596 852 |  | 840 197 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 3644 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 12032 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 6390 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 35 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 772 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4, грн. | 24810 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Стiни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Е8-4-1 | Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом 100м2 | 0,338 | 16612,18 10864,80 | 262,26 78,12 | 5615 | 3672 | 89 26 | 905,40 23,94 | 306 8 |
| 46 | Е8-6-1 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м м3 | 115 | 2051,27 1302,43 | 259,74 70,32 | 235896 | 149779 | 29870 8087 | 107,55 19,56 | 12368 2249 |
| 47 | Е8-6-7 | Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м м3 | 70,4 | 2034,27 1257,02 | 265,04 71,44 | 143213 | 88494 | 18659 5029 | 103,80 19,77 | 7308 1392 |
| 48 | Е8-12-1 | Армування мурування стін та інших конструкцій т | 0,089 | 58473,29 15438,31 | 314,38 86,60 | 5204 | 1374 | 28 8 | 1336,65 24,55 | 119 2 |
| 49 | Е26-12-2 | Iзоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М- 125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому] 10м2 | 22,5 | 2185,50 1737,04 | 321,27 95,70 | 49174 | 39083 | 7229 2153 | 128,10 29,33 | 2882 660 |
| 50 | С114-4-У | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75 м3 | 11,25 | 19,32 -- | __-__ - | 217 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 51 | Е7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т 100шт | 1,16 | 8587,59 4110,66 | 3950,39 1085,26 | 9962 | 4768 | 4582 1259 | 321,90 306,72 | 373 356 |
| 52 | С1412-863 | Перемички брускові, висота 220 мм, довжина до 3, 0 м, ширина 120 мм, розрахункове навантаження до 800 кгс/м м | 173,6 | 10,33 -- | __-__ - | 1793 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 53 | Е6-11-8 | Установлення закладних деталей вагою до 20 кг т | 0,3 | 47591,74 16714,88 | 1188,18 274,05 | 14278 | 5014 | 356 82 | 1261,50 66,23 | 378 20 |
| 54 | С147-40 | Лакофарбові та інші неметалеві покриття 100кг | 3 | 27,80 -- | __-__ - | 83 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5, грн. | 465435 | 292184 | 60813 16644 |  | 23734 4687 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 112438 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 308828 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 178988 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 1276 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 27745 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5, грн. | 644423 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Покрiвля |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В осях 1/1-1; А/1-В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Е12-19-2 | Утеплення покриттів керамзитом м3 | 10,45 | 1330,08 711,34 | 245,93 58,50 | 13899 | 7434 | 2570 611 | 64,20 15,11 | 671 158 |
| 56 | Е12-22-1 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних товщиною 15 мм 100м2 | 0,38 | 11847,49 6478,31 | 1563,57 373,97 | 4502 | 2462 | 594 142 | 575,85 95,88 | 219 36 |
| 57 | Е12-22-2 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 100м2 | 0,38 | 282,88 23,63 | 19,47 4,84 | 107 | 9 | 7 2 | 2,10 1,24 | 1 - |
| 58 | Е12-2-3 | Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній антисептованій мастиці із захисним шаром гравію на бітумній антисептованій мастиці 100м2 | 0,38 | 31632,64 8520,12 | 802,90 199,54 | 12020 | 3238 | 305 76 | 621,00 50,92 | 236 19 |
| 59 | Е12-15-1 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі 100м2 | 0,0033 | 31266,22 24780,48 | 136,51 31,82 | 103 | 82 | __-__ - | 1992,00 7,63 | 7 - |
|  |  | В осях1-2;А-В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Е12-19-2 | Утеплення покриттів керамзитом м3 | 30,93 | 1330,08 711,34 | 245,93 58,50 | 41139 | 22002 | 7607 1809 | 64,20 15,11 | 1986 467 |
| 61 | Е12-22-1 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних товщиною 15 мм 100м2 | 2,062 | 11847,49 6478,31 | 1563,57 373,97 | 24430 | 13358 | 3224 771 | 575,85 95,88 | 1187 198 |
| 62 | Е12-22-2 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно- піщаних на кожний 1 мм зміни товщини 100м2 | 2,062 | 282,88 23,63 | 19,47 4,84 | 583 | 49 | 40 10 | 2,10 1,24 | 4 3 |
| 63 | Е12-20-1 | Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар 100м2 | 2,062 | 9732,88 5040,04 | 117,83 28,85 | 20069 | 10393 | 243 59 | 367,35 7,26 | 757 15 |
| 64 | Е12-10-1 | Улаштування покрівель із хвилястих азбестоцементних листів звичайного профілю по дерев'яних латах з їх улаштуванням 100м2 | 2,062 | 18947,41 12661,11 | 765,10 190,35 | 39070 | 26107 | 1578 393 | 1004,85 48,64 | 2072 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из металлочерепицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Е12-12-7 | Улаштування покрівель мансардних із металочерепиці "Монтерей" 100м2 | 0,81 | 41695,72 38943,42 | 355,65 83,44 | 33774 | 31544 | 288 68 | 3130,50 21,71 | 2536 18 |
| 66 | * С1422- 11200 | Металлочерепица м2 | 89,91 | 5,80 -- | __-__ - | 521 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 67 | Е12-15-1 | Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі 100м2 | 0,175 | 31266,22 24780,48 | 136,51 31,82 | 5472 | 4337 | 24 6 | 1992,00 7,63 | 349 1 |
| 68 | Е34-56-8 | Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см 100м2 | 0,25 | 61516,15 48256,20 | 223,81 64,04 | 15379 | 12064 | 56 16 | 3735,00 19,64 | 934 5 |
| 69 | Е34-60-11 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм 100м2 | 0,25 | 34737,21 16993,13 | 30,60 9,11 | 8684 | 4248 | 8 2 | 1282,50 2,79 | 321 1 |
| 70 | Е34-60-13 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм 100м2 | 0,042 | 26094,68 16794,38 | 48,08 14,32 | 1096 | 705 | 2 1 | 1267,50 4,39 | 53 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6, грн. | 220848 | 138032 | 16546 3966 |  | 11333 1021 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 66270 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 141998 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 81558 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 569 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 12421 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 6, грн. | 302406 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Дверi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Е10-26-1 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 100м2 | 0,0898 | 42667,37 28571,35 | 7912,12 2167,80 | 3832 | 2566 | 711 195 | 2130,60 535,55 | 191 48 |
| 72 | Е10-33-1 | Конопачення дверних коробок клоччям у зовнішніх кам'яних стінах, площа прорізу до 3 м2 100м2 | 0,0898 | 12236,31 10554,10 | 6,56 1,95 | 1099 | 948 | 1 - | 848,40 0,60 | 76 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Е10-26-1 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 100м2 | 0,1987 | 42667,37 28571,35 | 7912,12 2167,80 | 8478 | 5677 | 1572 431 | 2130,60 535,55 | 423 106 |
| 74 | Е10-26-3 | Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2 100м2 | 0,226 | 38491,86 35649,54 | 2025,96 603,48 | 8699 | 8057 | 458 136 | 2725,50 184,94 | 616 42 |
| 75 | С123-219 | Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні щитової конструкції двопольні, ДН 21-13Щ, площа 2,66 м2 м2 | 5,42 | 31,79 -- | __-__ - | 172 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 76 | С123-217 | Блоки дверні вхідні зовнішні та тамбурні щитової конструкції однопольні, ДН 21-10Щ, площа 2,05 м2 м2 | 6,27 | 27,44 -- | __-__ - | 172 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 77 | С123-199-1 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-10, площа 2, 01 м2 м2 | 6,27 | 117,86 -- | __-__ - | 739 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 78 | С123-202 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з полотном під скління, ДО 21-9, площа 1,80 м2 м2 | 18,84 | 21,17 -- | __-__ - | 399 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 79 | С123-198-1 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-8, площа 1, 59 м2 м2 | 1,68 | 130,92 -- | __-__ - | 220 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 80 | С123-198 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-7, площа 1, 39 м2 м2 | 4,41 | 141,93 -- | __-__ - | 626 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 81 | С123-199 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-9, площа 1, 80 м2 м2 | 3,77 | 24,94 -- | __-__ - | 94 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 82 | С123-202-1 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з полотном під скління, ДО 21-10, площа 2,00 м2 м2 | 2,08 | 20,17 -- | __-__ - | 42 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 83 | С123-208 | Блоки дверні внутрішні щитової конструкції двопольні з полотном під скління, ДО 21-13, площа 2,63 м2 м2 | 2,71 | 21,34 -- | __-__ - | 58 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Е15-202-2 | Скління дверних полотен на еластичних прокладках склом віконним товщиною 3 мм 100м2 | 0,119 | 40999,05 25769,46 | 129,24 52,51 | 4879 | 3067 | 15 6 | 2071,50 16,63 | 247 2 |
| 85 | С111-887 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних комплект | 3 | 55,24 -- | __-__ - | 166 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 86 | С111-888 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних комплект | 1 | 16,65 -- | __-__ - | 17 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 87 | С111-889 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних комплект | 20 | 39,28 -- | __-__ - | 786 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 88 | С111-890 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, двопольних комплект | 2 | 8,19 -- | __-__ - | 16 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 89 | С111-961 | Зачинювач дверний гідравлічний важільний в алюмінієвому корпусі шт | 12 | 32,55 -- | __-__ - | 391 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 90 | Е7-57-1 | Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клеї в один ряд 100м шва | 0,682 | 2736,36 1824,53 | 8,74 2,60 | 1866 | 1244 | 6 2 | 137,70 0,80 | 94 1 |
| 91 | Е15-165-6 | Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних дверних блоків, підготовлених під друге фарбування 100м2 | 1,3026 | 8541,71 7673,74 | 4,37 1,30 | 11126 | 9996 | 6 2 | 579,15 0,40 | 754 1 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7, грн. | 43877 | 31555 | 2769 772 |  | 2401 200 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 9553 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 32327 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 17651 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 108 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 2354 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 7, грн. | 61528 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 8. Вiкна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Е10-20-1 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 1 м2 з металлопластику [виробництва Германия, США] в кам'яних стінах 100м2 | 0,0324 | 42037,95 39639,14 | 2398,81 650,03 | 1362 | 1284 | 78 21 | 2889,15 200,00 | 94 6 |
| 93 | Е10-20-2 | Заповнення віконних прорізів готовими одинарними блоками площею до 2 м2 з металлопластику [виробництва Германия, США] в кам'яних стінах 100м2 | 0,3588 | 32772,75 26252,10 | 6520,65 1578,22 | 11759 | 9419 | 2340 566 | 1890,00 406,27 | 678 146 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8, грн. | 13121 | 10703 | 2418 587 |  | 772 152 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 11290 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 6368 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 43 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 929 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 8, грн. | 19489 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 9. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Е11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів м3 | 6,8 | 3713,75 1059,47 | __-__ - | 25254 | 7204 | __-__ - | 86,70 - | 590 - |
| 95 | Е6-11-10 | Армування підстилаючих шарів і набетонок т | 0,04 | 4950,12 3259,72 | 1003,17 216,59 | 198 | 130 | 40 9 | 252,30 53,44 | 10 2 |
| 96 | С124-30 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм т | 0,04 | 327,24 -- | __-__ - | 13 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 97 | С124-34 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5- 6 мм т | 0,04 | 539,54 -- | __-__ - | 22 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 98 | Е8-7-3 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м 100м2 | 1,18 | 50528,11 42160,40 | 2637,47 720,22 | 59623 | 49749 | 3112 850 | 3389,10 202,22 | 3999 239 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Е8-7-3 | Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м 100м2 | 0,115 | 50528,11 42160,40 | 2637,47 720,22 | 5811 | 4848 | 303 83 | 3389,10 202,22 | 390 23 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 9, грн. | 90921 | 61931 | 3455 942 |  | 4989 264 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 25535 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 62873 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 35676 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 243 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 5280 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 9, грн. | 126597 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 10. Підлоги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тип1` |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Е11-1-2 | Ущільнення грунту щебенем 100м2 | 0,024 | 5600,50 1972,31 | 232,40 53,29 | 134 | 47 | 6 1 | 161,40 14,09 | 4 - |
| 101 | Е11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів м3 | 0,24 | 3713,75 1059,47 | __-__ - | 891 | 254 | __-__ - | 86,70 - | 21 - |
| 102 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 0,024 | 17413,88 9745,31 | 415,04 266,50 | 418 | 234 | 10 6 | 843,75 87,15 | 20 2 |
| 103 | Е11-11-2 | Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | -0,024 | 1382,89 121,28 | 62,70 26,71 | -33 | -3 | -2 -1 | 10,50 8,54 | __-__ - |
| 104 | Е11-4-1 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар 100м2 | 0,024 | 31565,55 16218,88 | 1162,69 346,33 | 758 | 389 | 28 8 | 985,95 106,13 | 24 3 |
| 105 | Е11-4-2 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар 100м2 | 0,024 | 20451,65 9786,11 | 570,42 169,91 | 491 | 235 | 14 4 | 594,90 52,07 | 14 1 |
| 106 | Е11-4-5 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм 100м2 | 0,024 | 13900,74 9196,32 | 594,46 177,07 | 334 | 221 | 14 4 | 575,85 54,26 | 14 1 |
| 107 | Е11-7-1 | Затирання поверхні гідроізоляції піском 100м2 | 0,024 | 3912,07 3739,69 | 39,35 10,74 | 94 | 90 | 1 - | 303,30 3,29 | 7 - |
| 108 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 0,024 | 17413,88 9745,31 | 415,04 266,50 | 418 | 234 | 10 6 | 843,75 87,15 | 20 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | Е11-11-2 | Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | -0,024 | 1382,89 121,28 | 62,70 26,71 | -33 | -3 | -2 -1 | 10,50 8,54 | __-__ - |
| 110 | Е11-27-3 | Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних одноколірних із фарбником 100м2 | 0,024 | 69080,35 32080,79 | 1650,18 898,67 | 1658 | 770 | 40 22 | 2512,20 291,71 | 60 7 |
| 111 | Е11-39-4 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних 100м | 0,06 | 9240,82 7769,37 | 19,67 5,86 | 554 | 466 | 1 - | 559,35 1,80 | 34 - |
|  |  | Тип2` |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Е11-1-2 | Ущільнення грунту щебенем 100м2 | 0,545 | 5600,50 1972,31 | 232,40 53,29 | 3052 | 1075 | 127 29 | 161,40 14,09 | 88 8 |
| 113 | Е11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів м3 | 6,54 | 3713,75 1059,47 | __-__ - | 24288 | 6929 | __-__ - | 86,70 - | 567 - |
| 114 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 0,545 | 17413,88 9745,31 | 415,04 266,50 | 9491 | 5311 | 226 145 | 843,75 87,15 | 460 47 |
| 115 | Е11-11-2 | Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 0,545 | 1382,89 121,28 | 62,70 26,71 | 754 | 66 | 34 15 | 10,50 8,54 | 6 5 |
| 116 | Е11-27-3 | Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних одноколірних із фарбником 100м2 | 0,545 | 69080,35 32080,79 | 1650,18 898,67 | 37649 | 17484 | 899 490 | 2512,20 291,71 | 1369 159 |
| 117 | Е11-39-1 | Улаштування плінтусів дерев'яних 100м | 0,65 | 5097,42 2255,99 | 28,41 8,46 | 3313 | 1466 | 18 5 | 181,35 2,59 | 118 2 |
|  |  | Тип3` |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Е11-1-2 | Ущільнення грунту щебенем 100м2 | 1,09 | 5600,50 1972,31 | 232,40 53,29 | 6105 | 2150 | 253 58 | 161,40 14,09 | 176 15 |
| 119 | Е11-8-3 | Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної керамзитової м3 | 13,407 | 1507,55 933,50 | 175,90 47,99 | 20212 | 12515 | 2358 643 | 81,60 14,71 | 1094 197 |
| 120 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 1,09 | 17413,88 9745,31 | 415,04 266,50 | 18981 | 10622 | 452 290 | 843,75 87,15 | 920 95 |
| 121 | Е11-36-1 | Улаштування покриття з лінолеуму полівінілхлоридного на тканинній підоснові марки А товщиною 1,6 мм на клеї "Бустилат" 100м2 | 1,09 | 32085,32 10964,39 | 96,16 28,64 | 34973 | 11951 | 105 31 | 905,40 8,78 | 987 10 |
| 122 | Е11-39-1 | Улаштування плінтусів дерев'яних 100м | 0,918 | 5097,42 2255,99 | 28,41 8,46 | 4679 | 2071 | 26 8 | 181,35 2,59 | 166 2 |
|  |  | Тип4` |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 0,285 | 17413,88 9745,31 | 415,04 266,50 | 4963 | 2777 | 118 76 | 843,75 87,15 | 240 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | Е11-11-2 ; K1=2,0 | Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | -0,285 | 184,38 16,17 | 8,36 3,56 | -53 | -5 | -2 -1 | 1,40 1,14 | __-__ - |
| 125 | Е11-27-3 | Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних одноколірних із фарбником 100м2 | 0,285 | 69080,35 32080,79 | 1650,18 898,67 | 19688 | 9143 | 470 256 | 2512,20 291,71 | 716 83 |
| 126 | Е11-39-1 | Улаштування плінтусів дерев'яних 100м | 0,497 | 5097,42 2255,99 | 28,41 8,46 | 2533 | 1121 | 14 4 | 181,35 2,59 | 90 1 |
|  |  | Тип5` |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 0,013 | 17413,88 9745,31 | 415,04 266,50 | 226 | 127 | 5 3 | 843,75 87,15 | 11 1 |
| 128 | Е11-11-2 ; K1=3,0 | Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | -0,013 | 276,58 24,26 | 12,54 5,34 | -4 | - | __-__ - | 2,10 1,71 | __-__ - |
| 129 | Е11-4-1 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар 100м2 | 0,013 | 31565,55 16218,88 | 1162,69 346,33 | 410 | 211 | 15 5 | 985,95 106,13 | 13 1 |
| 130 | Е11-4-2 | Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар 100м2 | 0,013 | 20451,65 9786,11 | 570,42 169,91 | 266 | 127 | 7 2 | 594,90 52,07 | 8 1 |
| 131 | Е11-4-5 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм 100м2 | 0,013 | 13900,74 9196,32 | 594,46 177,07 | 181 | 120 | 8 2 | 575,85 54,26 | 7 1 |
| 132 | Е11-7-1 | Затирання поверхні гідроізоляції піском 100м2 | 0,013 | 3912,07 3739,69 | 39,35 10,74 | 51 | 49 | 1 - | 303,30 3,29 | 4 - |
| 133 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 0,013 | 17413,88 9745,31 | 415,04 266,50 | 226 | 127 | 5 3 | 843,75 87,15 | 11 1 |
| 134 | Е11-11-2 ; K1=3,0 | Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | -0,013 | 276,58 24,26 | 12,54 5,34 | -4 | - | __-__ - | 2,10 1,71 | __-__ - |
| 135 | Е11-27-3 | Улаштування покриття на цементному розчині з плиток керамічних одноколірних із фарбником 100м2 | 0,013 | 69080,35 32080,79 | 1650,18 898,67 | 898 | 417 | 21 12 | 2512,20 291,71 | 33 4 |
| 136 | Е11-39-4 | Улаштування плінтусів із плиток керамічних 100м | 0,042 | 9240,82 7769,37 | 19,67 5,86 | 388 | 326 | 1 - | 559,35 1,80 | 23 - |
|  |  | Тип6` |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Е11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм 100м2 | 1,215 | 17413,88 9745,31 | 415,04 266,50 | 21158 | 11841 | 504 324 | 843,75 87,15 | 1025 106 |
| 138 | Е11-11-2 | Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок 100м2 | 1,215 | 1382,89 121,28 | 62,70 26,71 | 1680 | 147 | 76 32 | 10,50 8,54 | 13 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | Е11-36-1 | Улаштування покриття з лінолеуму полівінілхлоридного на тканинній підоснові марки А товщиною 1,6 мм на клеї "Бустилат" 100м2 | 1,215 | 32085,32 10964,39 | 96,16 28,64 | 38984 | 13322 | 117 35 | 905,40 8,78 | 1100 11 |
| 140 | Е11-39-1 | Улаштування плінтусів дерев'яних 100м | 1,375 | 5097,42 2255,99 | 28,41 8,46 | 7009 | 3102 | 39 12 | 181,35 2,59 | 249 4 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 10, грн. | 267781 | 117526 | 6017 2528 |  | 9712 805 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 144238 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 120054 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 69104 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 486 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 10570 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 10, грн. | 336885 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 11. Опорядження зовнiшнє |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Е15-53-1 | Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю косяків плоских при ширині до 200 мм 100м | 0,99 | 12925,40 11468,16 | 43,68 34,34 | 12796 | 11353 | 43 34 | 792,00 11,34 | 784 11 |
| 142 | Е15-14-2 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині 100м2 | 0,107 | 101387,51 91683,90 | 108,01 44,36 | 10848 | 9810 | 12 5 | 6682,50 14,06 | 715 2 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 11, грн. | 23644 | 21163 | 55 39 |  | 1499 13 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 2426 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 21202 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 10769 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 52 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 1126 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 11, грн. | 34413 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 12. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Е15-65-1 | Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону 100м2 | 0,46 | 70882,62 60783,03 | 120,43 94,67 | 32606 | 27960 | 55 44 | 4430,25 31,27 | 2038 14 |
| 144 | Е15-64-2 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином 100м2 | 3,077 | 15919,10 13855,05 | 26,83 21,09 | 48983 | 42632 | 83 65 | 1113,75 6,97 | 3427 21 |
| 145 | Е15-180-6 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 100м2 | 3,077 | 18822,80 8416,98 | 100,52 40,60 | 57918 | 25899 | 309 125 | 643,50 12,85 | 1980 40 |
| 146 | Е15-70-1 | Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса 100м2 | 2,25 | 68734,87 38168,21 | 239,69 186,81 | 154653 | 85878 | 539 420 | 2846,25 61,70 | 6404 139 |
| 147 | Е15-70-2 | Поліпшене штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса 100м2 | 0,256 | 73246,91 42482,88 | 239,69 186,81 | 18751 | 10876 | 61 48 | 3168,00 61,70 | 811 16 |
| 148 | Е15-61-3 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін 100м2 | 6,25 | 31371,73 25732,58 | 534,60 414,91 | 196073 | 160829 | 3341 2593 | 1831,50 137,02 | 11447 856 |
| 149 | Е15-180-3 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці 100м2 | 8,5 | 23092,96 12625,47 | 91,47 36,69 | 196290 | 107316 | 777 312 | 965,25 11,61 | 8205 99 |
| 150 | Е15-17-3 | Гладке облицювання стін, стовпів, пілястрів і косяків [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] з установленням плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону плитками керамічними глазурованими 100м2 | 0,69 | 111005,45 69034,68 | 91,47 36,69 | 76594 | 47634 | 63 25 | 5148,00 11,61 | 3552 8 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 12, грн. | 781868 | 509024 | 5228 3632 |  | 37864 1193 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 267616 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 512656 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 264199 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 1336 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 29097 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 12, грн. | 1046067 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 13. Сходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Е7-59-1 | Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких 100м | 0,252 | 32308,51 31124,25 | 734,33 218,74 | 8142 | 7843 | 185 55 | 2349,00 67,03 | 592 17 |
| 152 | Е7-60-3 | Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду 100м | 0,126 | 17712,41 17040,24 | 554,29 122,63 | 2232 | 2147 | 70 15 | 1242,00 37,09 | 156 5 |
| 153 | С121-650 | Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи т | 0,1 | 3934,40 -- | __-__ - | 393 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 13, грн. | 10767 | 9990 | 255 70 |  | 748 22 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 522 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 10060 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 5568 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 35 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 774 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 13, грн. | 16335 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 14. Рiзнi роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство выгреба монолитного ВМ1(л.26) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство канала для прокладки коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 1000м3 | 0,041 | 47206,04 7800,71 | 39405,33 10077,80 | 1935 | 320 | 1615 413 | 688,50 2561,86 | 28 105 |
| 155 | Е1-164-1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 1 100м3 | 0,031 | 33339,72 33339,72 | __-__ - | 1034 | 1034 | __-__ - | 3009,00 - | 93 - |
| 156 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км т | 77,175 | 6,82 -- | 6,82 2,00 | 526 | - | 526 154 | __-__ 0,16 | __-__ 12 |
| 157 | Е1-20-2 | Робота на відвалі, група грунтів 2-3 1000м3 | 0,0441 | 3699,01 958,52 | 2713,93 593,73 | 163 | 42 | 120 26 | 84,60 124,86 | 4 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 1000м3 | 0,0256 | 47206,04 7800,71 | 39405,33 10077,80 | 1208 | 200 | 1008 258 | 688,50 2561,86 | 18 66 |
| 159 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км т | 44,8 | 6,82 -- | 6,82 2,00 | 306 | - | 306 90 | __-__ 0,16 | __-__ 7 |
| 160 | Е1-27-5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 1000м3 | 0,0205 | 4517,17 -- | 4517,17 984,63 | 93 | - | 93 20 | __-__ 205,33 | __-__ 4 |
| 161 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 100м3 | 0,051 | 27041,53 27041,53 | __-__ - | 1379 | 1379 | __-__ - | 2478,60 - | 126 - |
| 162 | Е6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки 100м3 | 0,01 | 161293,56 33267,71 | 6853,60 1587,53 | 1613 | 333 | 69 16 | 2936,25 372,94 | 29 4 |
| 163 | Е6-33-4 | Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін більше 150 мм 100м3 | 0,064 | 581661,80 194264,91 | 58071,93 14057,72 | 37226 | 12433 | 3717 900 | 14159,25 3207,47 | 906 205 |
| 164 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм т | 0,002 | 1298,10 -- | __-__ - | 3 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 165 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм т | 0,007 | 250,42 -- | __-__ - | 2 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 166 | С124-20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм т | 0,178 | 1390,43 -- | __-__ - | 247 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 167 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм т | 0,087 | 278,48 -- | __-__ - | 24 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 168 | Е7-3-4 | Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т 100шт | 0,03 | 117023,67 44092,69 | 22206,52 5367,51 | 3511 | 1323 | 666 161 | 3327,75 1370,87 | 100 41 |
| 169 | С1415-7975 | Плити покриттів, перекриттів та днищ плоскі прямокутні із бетону В22,5, довжина до 3 м, маса до 5 т м3 | 0,88 | 57,75 -- | __-__ - | 51 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 170 | Е22-33-5 | Установлення стальних зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм т | 0,03 | 198392,37 121427,66 | 60163,89 11283,78 | 5952 | 3643 | 1805 339 | 7504,80 2823,14 | 225 85 |
| 171 | Е23-24-1 | Установлення люка шт | 1 | 753,14 396,90 | 15,09 6,74 | 753 | 397 | 15 7 | 31,50 1,98 | 32 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 | Е8-4-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону 100м2 | 0,33 | 14545,42 6979,73 | 242,59 72,26 | 4800 | 2303 | 80 24 | 502,50 22,14 | 166 7 |
|  |  | Устройство канала для прокладки коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 1000м3 | 0,0701 | 47206,04 7800,71 | 39405,33 10077,80 | 3309 | 547 | 2762 706 | 688,50 2561,86 | 48 180 |
| 174 | Е1-164-1 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 1 100м3 | 0,022 | 33339,72 33339,72 | __-__ - | 733 | 733 | __-__ - | 3009,00 - | 66 - |
| 175 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км т | 126,5 | 6,82 -- | 6,82 2,00 | 863 | - | 863 253 | __-__ 0,16 | __-__ 20 |
| 176 | Е1-20-2 | Робота на відвалі, група грунтів 2-3 1000м3 | 0,0723 | 3699,01 958,52 | 2713,93 593,73 | 267 | 69 | 196 43 | 84,60 124,86 | 6 9 |
| 177 | Е1-18-5 | Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2 1000м3 | 0,0658 | 47206,04 7800,71 | 39405,33 10077,80 | 3106 | 513 | 2593 663 | 688,50 2561,86 | 45 169 |
| 178 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км т | 115,15 | 6,82 -- | 6,82 2,00 | 785 | - | 785 230 | __-__ 0,16 | __-__ 19 |
| 179 | Е1-27-5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2 1000м3 | 0,0526 | 4517,17 -- | 4517,17 984,63 | 238 | - | 238 52 | __-__ 205,33 | __-__ 11 |
| 180 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 100м3 | 0,132 | 27041,53 27041,53 | __-__ - | 3569 | 3569 | __-__ - | 2478,60 - | 327 - |
| 181 | Е8-6-9 | Мурування стін приямків і каналів з цегли керамічної м3 | 2,91 | 2469,37 1707,51 | 220,02 60,48 | 7186 | 4969 | 640 176 | 141,00 17,11 | 410 50 |
| 182 | Е7-3-4 | Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т 100шт | 0,18 | 117023,67 44092,69 | 22206,52 5367,51 | 21064 | 7937 | 3997 966 | 3327,75 1370,87 | 599 247 |
| 183 | С1415-7975 | Плити покриттів, перекриттів та днищ плоскі прямокутні із бетону В22,5, довжина до 3 м, маса до 5 т м3 | 1,57 | 57,75 -- | __-__ - | 91 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | Е8-8-3 | Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м м3 | 0,05 | 2890,48 2165,02 | 259,69 73,22 | 145 | 108 | 13 4 | 157,80 21,27 | 8 1 |
| 185 | Е8-4-7 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону 100м2 | 0,127 | 14545,42 6979,73 | 242,59 72,26 | 1847 | 886 | 31 9 | 502,50 22,14 | 64 3 |
| 186 | Е6-1-15 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских 100м3 | 0,0034 | 142157,96 26245,29 | 10545,60 2448,56 | 483 | 89 | 36 8 | 2109,75 577,08 | 7 2 |
| 187 | Е34-53-1 | Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів 10м2 | 0,043 | 14919,48 9679,13 | 1342,58 339,42 | 642 | 416 | 58 15 | 730,50 103,60 | 31 4 |
|  |  | Устройство входов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Е8-6-9 | Мурування стін приямків і каналів з цегли керамічної м3 | 0,47 | 2469,37 1707,51 | 220,02 60,48 | 1161 | 803 | 103 28 | 141,00 17,11 | 66 8 |
| 189 | Е8-3-1 | Улаштування основи під фундаменти піщаної м3 | 1,1 | 842,87 209,04 | 64,05 18,73 | 927 | 230 | 70 21 | 18,45 5,21 | 20 6 |
| 190 | Е6-1-15 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских 100м3 | 0,025 | 142157,96 26245,29 | 10545,60 2448,56 | 3554 | 656 | 264 61 | 2109,75 577,08 | 53 14 |
| 191 | Е11-15-7 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів 100м2 | 0,059 | 22021,35 21667,73 | 246,52 52,65 | 1299 | 1278 | 15 3 | 1635,30 14,63 | 96 1 |
| 192 | Е8-12-3 | Установлення металевих грат приямків т | 0,023 | 23941,43 12951,65 | 1444,05 397,97 | 551 | 298 | 33 9 | 1002,45 112,86 | 23 3 |
| 193 | Е7-60-2 | Установлення металевої огорожі з поручнями із хвойних порід 100м | 0,095 | 41688,65 40948,73 | 622,04 142,81 | 3960 | 3890 | 59 14 | 2914,50 43,27 | 277 4 |
| 194 | С121-650 | Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи т | 0,05 | 3934,40 -- | __-__ - | 197 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 195 | Е13-16-6 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 100м2 | 0,026 | 1861,18 1114,22 | 41,54 4,00 | 48 | 29 | 1 - | 71,70 1,08 | 2 - |
| 196 | Е13-26-6 ; K1=2,0 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 100м2 | 0,026 | 224,20 110,99 | 4,15 0,56 | 6 | 3 | __-__ - | 7,24 0,16 | __-__ - |
|  |  | Устройство отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Е27-56-1 | Улаштування основи під тротуари з цегляного або вапнякового щебеню товщиною 12 см 100м2 | 0,688 | 20913,11 7055,84 | 785,13 194,55 | 14388 | 4854 | 540 134 | 572,25 50,23 | 394 35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | Е27-56-2 ; K1=2,0 | На кожний 1 см зміни товщини основи до норми 27- 56-1 додавати або виключати 100м2 | -0,688 | 170,18 20,96 | __-__ - | -117 | -14 | __-__ - | 1,70 - | -1 - |
| 199 | Е27-55-1 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів із литої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см 100м2 | 0,688 | 5739,28 4598,87 | __-__ - | 3949 | 3164 | __-__ - | 339,15 - | 233 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 14, грн. | 135077 | 58434 | 23317 5803 |  | 4501 1331 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 53326 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 64237 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 36565 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 249 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 5456 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 14, грн. | 171642 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису, грн. | 2352019 | 1380652 | 193714 54155 |  | 107733 14377 |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 777653 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1434807 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 793738 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 5031 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 109574 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямі витрати будiвельних робiт , грн. | 2352019 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 777653 |  |  |  |  |
|  |  | заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн. | 1380652 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в експлуатації машин, грн. | 54155 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 793738 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. | 5031 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 109574 |  |  |  |  |
|  |  | Всього кошторисна вартість будiвельних робiт , грн. | 3145757 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 127141 |  |  |  |  |
|  |  | кошторисна заробітна плата, грн. | 1544381 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису, грн. | 3145757 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.-год. | 127141 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 1544381 |  |  |  |  |
| Склав ________________________ |
| Перевірив _____________________ |