| Управління - | Форма М-29 |
| --- | --- |
|  | ( Лист Держбуду України від 12.02.98 № 7/93 ) |
| Начальник будівельного участку – Ігнатенко Т.В. | Надається щомісячно начальником будівельного |
| ( виконавець робіт ) | участку ( виконавець робіт ) вищестоячій організації |
|  | БМУ, БУ та іншим у встановлені терміни. |
| Найменування будівництва - Адміністративна будівля Загірського молокозаводу |
| Найменування об'єкта - Адміністративна будівля головного корпусу |
| Локальні кошториси - 2-1-2 |
| З В І Т |
| про витрати основних матеріалів у будівництві |
| в співставленні з виробничими нормами |
| за листопад 2008 р. |
| “З А Т В Е Р Д Ж У Ю” |
| Керівник будівельної організації |
| ( Головний інженер ) Жужків І.І. |
| Витрати матеріалів перевірив: |
| Інженер ВТВ Чернявшин А.Я. Бухгалтер Філявіна Т.А. |
| Звіт склав: на 7 сторінках |
| Начальник участку Ігнатенко Т.В. |
| (виконавець робіт) |
| Шифр ресурсу | Найменування ресурсу (матеріалу) | Одиниця виміру | Економія (-) Перевитрати() в один. виміру | Економія (-) Перевитрати() грн. | Списати на собівартість | Разом по нормі | Разом фактично |
| Номер за Актом № КБ-2в | Найменування виконаних робіт, в яких застосовано позначений вище ресурс ( матеріал ) | Шифр норми | Виконано робіт | Витрати на одиницю по нормі | Всього по нормі | Фактично витрачено |
|  |  |  | одиниця виміру | кількість |  |  |  |
| 1/9 | 2/10 | 3/11 | 4/12 | 5/13 | 6/14 | 7/15 | 8/16 |
| С111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | - | - | - | 0,000855 | 0,000855 |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | Е16-7-1 | 100м | 0,1 | 0,00285 | 0,000285 | 0,000285 |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | Е16-7-2 | 100м | 0,2 | 0,00285 | 0,00057 | 0,00057 |
| С111-384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | - | - | - | 0,00312 | 0,00312 |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | Е16-7-1 | 100м | 0,1 | 0,00165 | 0,000165 | 0,000165 |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | Е16-7-2 | 100м | 0,2 | 0,00165 | 0,00033 | 0,00033 |
| 3 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | Е16-29-1 | 100м | 0,3 | 0,00075 | 0,000225 | 0,000225 |
| 6 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | Е16-26-1 | шт | 1 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 8 | Установлення манометрів з триходовим краном | Е18-22-2 | комплект | 1 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 9 | Установлення кранів повітряних | Е18-22-5 | комплект | 1 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 13 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | Е17-1-5 | 10компл. | 0,2 | 0,003 | 0,0006 | 0,0006 |
| 15 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | Е17-3-1 | 10компл. | 0,2 | 0,006 | 0,0012 | 0,0012 |
| С130-39 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм | т | - | - | - | 0,0024 | 0,0024 |
| 8 | Установлення манометрів з триходовим краном | Е18-22-2 | комплект | 1 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | - | - | - | 0,000045 | 0,000045 |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | Е16-7-1 | 100м | 0,1 | 0,00015 | 0,000015 | 0,000015 |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | Е16-7-2 | 100м | 0,2 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00003 |
| С1630-1208 | Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм | шт | - | - | - | 4 | 4 |

| 1/9 | 2/10 | 3/11 | 4/12 | 5/13 | 6/14 | 7/15 | 8/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм | С1630-1208 | шт | 4 | 1 | 4 | 4 |
| С1630-1207 | Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм | шт | - | - | - | 1 | 1 |
| 5 | Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм | С1630-1207 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С142-10-2 | Вода | м3 | - | - | - | 10,02 | 10,02 |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | Е16-7-1 | 100м | 0,1 | 3,75 | 0,375 | 0,375 |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | Е16-7-2 | 100м | 0,2 | 6,6 | 1,32 | 1,32 |
| 3 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | Е16-29-1 | 100м | 0,3 | 15 | 4,5 | 4,5 |
| 11 | Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм | Е16-5-1 | 100м | 0,05 | 5,85 | 0,2925 | 0,2925 |
| 12 | Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм | Е16-5-2 | 100м | 0,15 | 23,55 | 3,5325 | 3,5325 |
| С130-888 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм | м | - | - | - | 300 | 300 |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | Е16-7-2 | 100м | 0,2 | 1500 | 300 | 300 |
| С130-899 | Вузли укрупнені монтажні із чавунних каналізаційних труб та фасонних частин до них, діаметр 100 мм | м | - | - | - | 224,55 | 224,55 |
| 12 | Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм | Е16-5-2 | 100м | 0,15 | 1497 | 224,55 | 224,55 |
| С130-887 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 15 мм | м | - | - | - | 150 | 150 |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | Е16-7-1 | 100м | 0,1 | 1500 | 150 | 150 |

| 1/9 | 2/10 | 3/11 | 4/12 | 5/13 | 6/14 | 7/15 | 8/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С130-898 | Вузли укрупнені монтажні із чавунних каналізаційних труб та фасонних частин до них, діаметр 50 мм | м | - | - | - | 74,85 | 74,85 |
| 11 | Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм | Е16-5-1 | 100м | 0,05 | 1497 | 74,85 | 74,85 |
| С111-807 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | - | - | - | 0,0018 | 0,0018 |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | Е16-7-1 | 100м | 0,1 | 0,006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | Е16-7-2 | 100м | 0,2 | 0,006 | 0,0012 | 0,0012 |
| С111-1608 | Дрантя | кг | - | - | - | 1,44 | 1,44 |
| 13 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | Е17-1-5 | 10компл. | 0,2 | 0,45 | 0,09 | 0,09 |
| 15 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | Е17-3-1 | 10компл. | 0,2 | 6,75 | 1,35 | 1,35 |
| С111-136 | Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2, 5х48,5 мм | т | - | - | - | 0,0039 | 0,0039 |
| 13 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | Е17-1-5 | 10компл. | 0,2 | 0,012 | 0,0024 | 0,0024 |
| 15 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | Е17-3-1 | 10компл. | 0,2 | 0,0075 | 0,0015 | 0,0015 |
| С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | - | - | - | 0,00855 | 0,00855 |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | Е16-7-1 | 100м | 0,1 | 0,0285 | 0,00285 | 0,00285 |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | Е16-7-2 | 100м | 0,2 | 0,0285 | 0,0057 | 0,0057 |
| С111-1631 | Замазка захисна | кг | - | - | - | 12 | 12 |
| 15 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | Е17-3-1 | 10компл. | 0,2 | 60 | 12 | 12 |
| С111-311 | Каболка | т | - | - | - | 0,0051 | 0,0051 |
| 13 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | Е17-1-5 | 10компл. | 0,2 | 0,0105 | 0,0021 | 0,0021 |
| 15 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | Е17-3-1 | 10компл. | 0,2 | 0,015 | 0,003 | 0,003 |
| С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | - | - | - | 1,539 | 1,539 |

| 1/9 | 2/10 | 3/11 | 4/12 | 5/13 | 6/14 | 7/15 | 8/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | Е16-7-1 | 100м | 0,1 | 5,13 | 0,513 | 0,513 |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | Е16-7-2 | 100м | 0,2 | 5,13 | 1,026 | 1,026 |
| С1113-74 | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт | т | - | - | - | 0,0024 | 0,0024 |
| 15 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | Е17-3-1 | 10компл. | 0,2 | 0,012 | 0,0024 | 0,0024 |
| С111-1708 | Клоччя просочене | кг | - | - | - | 26,25 | 26,25 |
| 11 | Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм | Е16-5-1 | 100м | 0,05 | 120 | 6 | 6 |
| 12 | Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм | Е16-5-2 | 100м | 0,15 | 135 | 20,25 | 20,25 |
| С130-474 | Крани для спуску повітря СТД 7073В латунні | шт | - | - | - | 1 | 1 |
| 10 | Крани для спуску повітря СТД 7073В латунні | С130-474 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С1630-1455 | Лічильники холодної води крильчасті УВК-20 | шт | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Лічильники холодної води крильчасті УВК-20 | С1630-1455 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С111-587 | Масло індустрійне И-20А | т | - | - | - | 0,00054 | 0,00054 |
| 13 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | Е17-1-5 | 10компл. | 0,2 | 0,00015 | 0,00003 | 0,00003 |
| 15 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | Е17-3-1 | 10компл. | 0,2 | 0,00255 | 0,00051 | 0,00051 |
| С1541-43 | Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм | т | - | - | - | 0,00012 | 0,00012 |
| 13 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | Е17-1-5 | 10компл. | 0,2 | 0,0006 | 0,00012 | 0,00012 |
| С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | - | - | - | 1,365 | 1,365 |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | Е16-7-1 | 100м | 0,1 | 0,75 | 0,075 | 0,075 |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | Е16-7-2 | 100м | 0,2 | 0,75 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | Е16-29-1 | 100м | 0,3 | 0,3 | 0,09 | 0,09 |
| 6 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | Е16-26-1 | шт | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

| 1/9 | 2/10 | 3/11 | 4/12 | 5/13 | 6/14 | 7/15 | 8/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Установлення манометрів з триходовим краном | Е18-22-2 | комплект | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 9 | Установлення кранів повітряних | Е18-22-5 | комплект | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 13 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | Е17-1-5 | 10компл. | 0,2 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| 15 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | Е17-3-1 | 10компл. | 0,2 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
| С1545-159 | Очіс льняний | т | - | - | - | 0,001185 | 0,001185 |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | Е16-7-1 | 100м | 0,1 | 0,00075 | 0,000075 | 0,000075 |
| 2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | Е16-7-2 | 100м | 0,2 | 0,00075 | 0,00015 | 0,00015 |
| 3 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | Е16-29-1 | 100м | 0,3 | 0,0003 | 0,00009 | 0,00009 |
| 6 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | Е16-26-1 | шт | 1 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 8 | Установлення манометрів з триходовим краном | Е18-22-2 | комплект | 1 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 9 | Установлення кранів повітряних | Е18-22-5 | комплект | 1 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 13 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | Е17-1-5 | 10компл. | 0,2 | 0,0015 | 0,0003 | 0,0003 |
| 15 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | Е17-3-1 | 10компл. | 0,2 | 0,0006 | 0,00012 | 0,00012 |
| С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | - | - | - | 2,4 | 2,4 |
| 15 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | Е17-3-1 | 10компл. | 0,2 | 12 | 2,4 | 2,4 |
| С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | - | - | - | 0,0108 | 0,0108 |
| 13 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | Е17-1-5 | 10компл. | 0,2 | 0,054 | 0,0108 | 0,0108 |
| С1541-64 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм | 1000шт | - | - | - | 0,015 | 0,015 |
| 8 | Установлення манометрів з триходовим краном | Е18-22-2 | комплект | 1 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| С1545-248 | Скоби будівельні | кг | - | - | - | 60 | 60 |
| 15 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | Е17-3-1 | 10компл. | 0,2 | 300 | 60 | 60 |
| С130-646 | Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 500х420х150 мм | комплект | - | - | - | 2 | 2 |

| 1/9 | 2/10 | 3/11 | 4/12 | 5/13 | 6/14 | 7/15 | 8/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 500х420х150 мм | С130-646 | комплект | 2 | 1 | 2 | 2 |
| С130-905 | Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УнТЦ та УнТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитою поличкою | шт | - | - | - | 2 | 2 |
| 16 | Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УнТЦ та УнТПЦ з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском та суцільновідлитою поличкою | С130-905 | шт | 2 | 1 | 2 | 2 |
| С111-1355 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | - | - | - | 0,06825 | 0,06825 |
| 11 | Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм | Е16-5-1 | 100м | 0,05 | 0,33 | 0,0165 | 0,0165 |
| 12 | Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм | Е16-5-2 | 100м | 0,15 | 0,345 | 0,05175 | 0,05175 |
| С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | - | - | - | 0,0033 | 0,0033 |
| 13 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води | Е17-1-5 | 10компл. | 0,2 | 0,0105 | 0,0021 | 0,0021 |
| 15 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | Е17-3-1 | 10компл. | 0,2 | 0,006 | 0,0012 | 0,0012 |
| С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм | т | - | - | - | 0,00009 | 0,00009 |
| 15 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | Е17-3-1 | 10компл. | 0,2 | 0,00045 | 0,00009 | 0,00009 |
| Разом ( “-” економія, “ ” перевитрати ), грн. | - |  |  |  |