| Адміністративна будівля Загірського молокозаводу |  | Форма №3 |
| --- | --- | --- |
| ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1 |
| на будівництво : Адміністративна будівля головного корпусу |
|  | Кошторисна вартість об`єкта | 3659,807 | тис.грн. |
|  | Кошторисна трудомісткість | 143,788 | тис.люд.-год. |
|  | Кошторисна заробітна плата | 1747,086 | тис.грн. |
|  | Вимірник одиничної вартості |  |
|  | Будівельні обсяги |  |  |
| № п/п | Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | Кошторис- на трудо- місткість, тис. люд.-год. | Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|  |  |  | будівельних робіт | монтажних робіт | устаткуван- ня, меблів та інвентарю | інших витрат | всього |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Л.кошторис 2-1-1 | на Загальнобудівельні роботи | 3145,757 | - | - | - | 3145,757 | 127,141 | 1544,381 | - |
| 2 | Л.кошторис 2-1-2 | на Водопровід і каналізація | 38,779 | - | - | - | 38,779 | 0,919 | 13,250 | - |
| 3 | Л.кошторис 2-1-3 | на Опалення та вентиляція | 177,190 | 2,058 | 1,062 | - | 180,310 | 6,248 | 84,394 | - |
| 4 | Л.кошторис 2-1-4 | на Технологічне обладнання | - | - | 50,279 | - | 50,279 | - | - | - |
| 5 | Л.кошторис 2-1-5 | на Електропостачання | 0,022 | 238,956 | 0,623 | - | 239,601 | 9,480 | 105,061 | - |
| 6 | Л.кошторис 2-1-6 | на Пожежогасіння | - | - | 5,081 | - | 5,081 | - | - | - |
| --- | ---------------- | ---------------------------------------------------------- | ----------------- | ---------------- | ------------------- | --------------- | --------------- | ---------------- | ---------------- | --------------- |
|  |  | Всього: | 3361,748 | 241,014 | 57,045 | - | 3659,807 | 143,788 | 1747,086 | - |
| Головний інженер проекту | _____________ |  | Начальник відділу | ______________ |  |
| Склав | ___________________________ |  | Перевірив | __________________________ |  |